0.64768 | 20.121 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.21 | 0 | 0 | 99.24 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9723
0.64774 | 20.2799 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.22 | 0 | 0 | 99.54 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9737
0.6478 | 20.2982 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.21 | 0 | 0 | 99.44 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.975
0.64786 | 20.4965 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.21 | 0 | 0 | 99.44 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9764
0.64791 | 20.1195 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.22 | 0 | 0 | 99.31 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9778
0.64797 | 20.2968 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.22 | 1 | 1 | 99.38 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9792
0.64803 | 20.5458 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.22 | 0 | 0 | 99.3 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9806
0.64809 | 20.4642 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.22 | 0 | 0 | 99.22 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.982
0.64814 | 20.3629 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.23 | 0 | 0 | 99.13 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9834
0.6482 | 20.4445 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.23 | 0 | 0 | 98.91 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9848
0.64826 | 20.4515 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.21 | 0 | 0 | 98.91 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9861
0.64832 | 20.3995 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.24 | 0 | 0 | 98.75 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9875
0.64838 | 20.588 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.21 | 0 | 0 | 98.58 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9889
0.64843 | 20.4009 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.25 | 0 | 0 | 98.67 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9903
0.64849 | 20.588 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.22 | 0 | 0 | 98.5 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9917
0.64855 | 20.7075 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.22 | 0 | 0 | 98.58 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9931
0.64861 | 20.3854 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.23 | 1 | 1 | 98.65 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9945
0.64867 | 20.3981 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.22 | 0 | 0 | 98.53 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9959
0.64872 | 20.5106 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.23 | 0 | 0 | 98.66 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9973
0.64878 | 20.8032 | 0.71711 | 0.71429 | 0.1 | 0.050476 | 0.22 | 0 | 0 | 98.65 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.082388 | 0.16476 | 0.24715 | 0.32954 | 5.9987
0.64884 | 20.633 | average | 0.30935